チラー水冷却槽、冷蔵庫、販売ケースの温度の確認の手順

①　ケースに付属している温度計で確認する（１０℃以下）。

ケースに付属している温度計が性能確認されていない場合は、別の温度計で　　１０℃以下であることを確認しましょう。

②　必要な温度まで下がりきらなかった場合は、保冷剤等を入れ１０℃以下になるまで温度を下げて使用しましょう。

③　これらに不具合が見つかった場合は、速やかに専門業者に修理を依頼しましょう。製品が所定の温度に満たない場合は、廃棄しましょう。

④　重要管理の実施記録に「良・否」を記録し、何らかの問題があった場合は、その対処内容も含めて特記事項に記録しましょう。