冷蔵庫、販売ケースの温度の確認の手順

①　使用する前にあらかじめ冷蔵設備、販売ケースの温度が１０℃以下に下がっていることを確認しましょう。確認用の温度計は性能確認されたものを使用しましょう。

②　必要な温度まで下がりきらなかった場合は、保冷剤等を入れ１０℃以下になるまで温度を下げて使用しましょう。

③　これらに不具合が見つかった場合は、速やかに専門業者に修理を依頼しましょう。所定の温度に満たない保管がされた製品は、責任者と相談の上廃棄を含む処置を決定しましょう。

④　重要管理の実施記録に「良・否」を記録し、何らかの問題があった場合は、その対処内容も含めて特記事項に記録しましょう。